**Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego**

**Przegląd systemów sygnalizacji pożaru :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OBIEKT** | **LOKALIZACJA** |
| **1.** | Stacja Radarowa Darłowo:  Centralka poż IGNIS-2040 – 1 szt.  Czujka dymu DUR-40 – 4 szt.  Ręczny ostrzegacz ppoż ROP-63H – 1 szt.  **System dostępu FABA** | Adres 76-153 Darłowo (Darłówko), ul. Dorszowa Zlokalizowana u nasady falochronu Zachodniego portu morskiego w Darłowie. Działka nr 43/13. |
| **2.** | Stacja Radarowa Kołobrzeg:  Centralka poż IGNIS-2040 – 1 szt.  Czujka dymu DUR-40 – 4 szt.  Ręczny ostrzegacz ppoż ROP-63H – 1 szt.  **System dostępu FABA** | Adres 78-100 Kołobrzeg, ul. Wiosenna. Lokalizacja u nasady falochronu Zachodniego portu morskiego w Kołobrzegu. Działka nr 3/14. |

**Systemy produkcji firmy : POLON ALFA**

**Częstotliwość przeglądów : co 6 miesięcy, w godzinach 7,00 – 15,00**